Жалоба ООО "СЕПТЕТ"

Муниципальные нужды.

Информация о принятом решении по жалобе:  

рассмотрев жалобу ООО «СЕПТЕТ» на действия муниципальных заказчиков – Управления образования,  Управления культуры администрации Муниципального района «Усть – Вымский» (далее – МР «Усть – Вымский»),  уполномоченного органа -  Администрации муниципального района «Усть-  Вымский»,  при проведении открытого конкурса по размещению муниципального заказа на выполнение работ по проектированию,  монтажу автоматической пожарной сигнализации,  системы речевого оповещения о пожаре,  световых табло «Выход» (далее – открытый конкурс),  в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с ч.  5  ст.  17  Федерального закона от 21.07.2005  №㻞-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов),  Комиссия Коми УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия)  

УСТАНОВИЛА:

Извещением о проведении открытого конкурса предусмотрен монтаж оборудования (в соответствии с Техническим заданием по лотам № 1,2  конкурсной документации).   

Техническим заданием по лотам 䫝,2  конкурсной документации открытого конкурса предписано установить на объектах:  

-  Соната-5.  Оповещатель речевой 5  Вт

-  КОП-25.  Оповещатель световой "Выход"

-  ИПР-К Извещатель пожарный ручной

-  СКАТ 1200⣷.  Источник резервного питания с АКБ

-  Тон-1С(12В),  звуковой оповещатель в корпусе

-  КОП-25.  Оповещатель световой "Пожар"

-  Гранит-24.  Прибор приемно-контрольный с АКБ

-  ИПД 3.4  Извещатель дымовой

-  Гром-12К исп.2.  Комбинированный оповещатель

-  Астра-Р (РПД).  Дополнительный брелок к Астра-Р

-  Нота 2.00.  Контроль 1  шлейфа сигнализации

-  Атлас-6/3.  Устройство оконечное объектовое с БП

-  ШП-01.  Шкаф пожарный

-  ОП-4(3)  Огнетушитель

-  АКБ-2,3;  7  Необслуживаемая аккум.батарея 12В,  2,ЗА/ч

-  Гранит-,5  8  Прибор приемно-контрольный

-  Система речевого оповещения БРО («Орфей» -1  шт;  МА «Орфей» -  10  шт)

-  Световой оповещатель «Выход» ОПОП 1-8М

-  Источник резервного питания ИВЭПР 12/5  ⤅

-  Световой оповещатель «Пожар» ОПОП 1-8  12В

-  Свето-звуковой оповещатель БИЯ-С

-  Прибор приемно-контрольный шлейф 4  Гранит 4,  шлейф 5  Гранит 5,  шлейф 16  Гранит 16,  20  Гранит 24

-  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-95

-  Ящик ШПК-310НОБ с пожарорукавами Ду=66мм и ствол РС-70.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению независимой технической экспертизы,  утвержденной Генеральным  директором Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта Минтранса России И.А.Венгеровым 12.10.2004  под монтажом понимается сборка и установка сооружений,  конструкций,  технологического оборудования,  агрегатов,  машин,  аппаратов,  приборов,  радиоэлектронных устройств и т.д.  Монтаж производится из готовых частей (узлов)  и элементов.  

Согласно п.  2  Положения о лицензировании деятельности в области пожарной безопасности,  утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2006,  под производством работ по монтажу,  ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений понимается осуществление мероприятий,  связанных с монтажом,  ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения,  пожарной и охранно-пожарной сигнализации,  противопожарного водоснабжения,  дымоудаления,  оповещения и эвакуации при пожаре,  первичных средств пожаротушения,  противопожарных занавесов и завес,  заполнений проемов в противопожарных преградах)  и их элементов,  а также трубо-печных работ,  работ по огнезащите материалов,  изделий и конструкций.

В соответствии с IV  ОКДП 004-93  подгруппа 453  (Услуги по монтажу оборудования)  группы 45  включает виды деятельности,  связанные с работами по  прокладке наружных и внутренних инженерных сетей и систем;  вентиляционные работы;  устройство колодцев,   площадок,   оголовков,   лотков  на наружных сетях         устройство опор ЛЭП,  линий промышленного и городского транспорта,  связи,    радиофикации и телекоммуникации;  прокладка сетей электроснабжения;         укладка трубопроводов на наружных сетях;  прокладка трубопроводов внутренних   инженерных сетей;  установка запорной арматуры;  монтаж санитарно -  технического оборудования;  устройство электроосвещения и линий связи в жилых и общественных зданиях;  монтаж оборудования энергетического,  горнодобывающего,  химического и иного специализированного оборудования в отраслях промышленности;  монтаж электротехнического оборудования,  машин и приборов;  монтаж оборудования управления транспортом,  систем связи,  передачи и обработки информации.

Монтаж оборудования автоматической противопожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях МР «Усть-Вымский»,  не предполагает создания зданий,  строений,  сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства),  изменение параметров объектов капитального строительства,  их частей (высоты,  количества этажей,  площади,  показателей производственной мощности,  объема)  и качества инженерно-технического обеспечения,  работ по предупреждению износа конструкций,  отделки,  инженерного оборудования,  а также работ по устранению мелких повреждений и неисправностей.  

Монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации не внесен в подгруппу 453  группы 45  ОКДП 004-93,  заявителем ООО «СЕПТЕТ»,  не было предоставлено документов,  свидетельствующих о том,  что предмет конкурса относится к Перечню товаров (работ,  услуг),  размещение заказов на поставки (выполнение,  оказание)  которых осуществляется путем проведения аукциона,  утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27  февраля 2008  г.  № 236-р.

Таким образом,  действия муниципальных заказчиков,  уполномоченного органа -  Администрации муниципального района «Усть-Вымский» по размещению муниципального заказа на выполнение работ по проектированию,  монтажу автоматической пожарной сигнализации,  системы речевого оповещения,  световых табло «Выход»,  не противоречат требованиям ч.4  ст.10  Закона о размещении заказов.  

 


 



 


 

 

 





Признать жалобу ООО «СЕПТЕТ» необоснованной.





Комиссия РЕШИЛА:

2009-05-28  00:00:00